## Ниже 35_10 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35кВ по III квартал 2021 г. включительно.
№, п/п | Центр питания | Местопложение объекта (район) | Рабочие силовые трансформаторы |  | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (МВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности¹ (МВт) | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения², МВт
|  |  | Количество, шт. | Мощность кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Оборудование КТПН 180/10/0,4 кВ | Томская область, Томский район, с.Малое Протопопово | 1 | 180 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0
2 | Оборудование РУ-10/0,4 кВ КТПн -630/10/0,4 № 940-35 ЗАО «ПК «АСВ» | г.Томск, ул. Причальная, д. 2, стр. 32 | 1 | 630 | 0.63 | 0.48 | 0.024 | 0.024
3 | Оборудование ТП Б-6-9 10/0,4 кВ | Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.19-Б | 2 | 800 | 0.8 | 0.48 | 0.16 | 0.16
4 | Оборудование ТП БР-18-14 10/0,4кВ | ТО, Бакчарский р-н, 138 км. автодороги Каргала-Бакчар 5 | 1 | 160 | 0.16 | 0.02 | 0.108 | 0.108
5 | Оборудование РУ-6/0,4кВ ТП 610-22 | г.Томск, ул.Пролетарская, 49 | 1 | 630 | 0.63 | 0.05 | 0.454 | 0.454
6 | Оборудование КТП-630кВа 10/0,4 кВ | г.Томск, Шегарский тракт, 1 | 1 | 630 | 0.63 | 0.04 | 0.464 | 0.464
7 | Оборудование КТПН-10/0,4-250кВА | г.Томск, Сенная Курья, СНТ "Нерудник" | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
8 | Оборудование КТП КФ-2-9 10/0,4кВ | ТО, ТР, с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
9 | Оборудование КТП НЧ-16-31 10/0,4кВ | Томская область, г. Томск, ул. Королёва, 1, стр. Б | 1 | 250 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05
10 | Оборудование ТП ГС-3 (2х400кВА) | мкр. Северный | 2 | 800 | 0.8 | 0.3451 | 0.2949 | 0.2949
11 | Оборудование ТП ГС-4 (2х400кВА) | мкр. Северный | 2 | 800 | 0.8 | 0.12122 | 0.51878 | 0.51878
12 | Оборудование ТП ГС-5 (2х630кВА) | мкр. Северный | 2 | 1260 | 1.26 | 0.5518 | 0.4562 | 0.4562
13 | Оборудование ТП ГС-2 (2х630кВА) | мкр. Северный | 2 | 1260 | 1.26 | 0.704 | 0.304 | 0.304
14 | Оборудование ТП ГС-1 (630кВА) | мкр. Северный | 2 | 1260 | 1.26 | 0.1 | 0.908 | 0.908
15 | Оборудование ТП ЮЛ-12-19 | Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/2 | 1 | 63 | 0.063 | 0.041 | 0.0094 | 0.0094
16 | Оборудование ТП–К-1026-19 | Томская обл., Колпашевский р-н, Колпашево г, Белинского ул., 14 | 1 | 400 | 0.4 | 0.158 | 0.182 | 0.182
17 | Оборудование ТП ТГ-14-3 | Томская область, с.Награ, ул.Молодежная, 1б | 1 | 63 | 0.063 | 0.018 | 0.0324 | 0.0324
18 | Оборудование ТП ПВ-7-8 | Томская область, Бакчарский район, с.Полынянка | 1 | 100 | 0.1 | 0.047 | 0.033 | 0.033
19 | Оборудование ТП П-1010№10 | Томская область, с.Подгорное, ул.Лесная, 28 | 1 | 63 | 0.063 | 0.002 | 0.0484 | 0.0484
20 | Оборудование ТП Н-15-6. | Томская область, Томский район, д.Нелюбино, ул.Рабочая 50б | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
21 | Оборудование ТП МР-8-4 | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул.Гагарина, 26 | 1 | 100 | 0.1 | 0.027 | 0.053 | 0.053
22 | Оборудование ТП МЖ-5-1. | Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул.Школьная, 38 | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
23 | Оборудование ТП КР-1018-13 | Томская область, с.Каргасок, ул.Голещихина, 2 | 1 | 63 | 0.063 | 0.04 | 0.0104 | 0.0104
24 | Оборудование ТП КР-3-13 | Томская область, с.Кривошеино, ул.Ленина 16 | 1 | 160 | 0.16 | 0.086 | 0.042 | 0.042
25 | Оборудование ТП КГ-10-02 | Томская область, с.Леботер, ул.Ленина, 54 | 1 | 63 | 0.063 | 0.02 | 0.0304 | 0.0304
26 | Оборудование ТП КГ-8-8 | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 2а | 1 | 25 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0
27 | Оборудование ТП БЯ-13-9 | Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина ул., 49 | 1 | 160 | 0.16 | 0.06672 | 0.06128 | 0.06128
28 | Оборудование ТП БТ-7-11 | Томская область, Асиновский район, с.Батурино, ул.Рабочая, 18 | 1 | 40 | 0.04 | 0.02 | 0.012 | 0.012
29 | Оборудование ТП АР-16-12. | Томская область, д.Халдеево, ул.Пролетарская, 11 | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
30 | Оборудование ТП 29-31-100 | Томская область, д.Падога, ул.Центральная,1а | 1 | 100 | 0.1 | 0.022 | 0.058 | 0.058
31 | Оборудование ТП 1032-54 | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | 1 | 160 | 0.16 | 0.103 | 0.025 | 0.025
32 | Оборудование ТП ВД-9-1 | Томская область, с.Володино, ул.Советская, 76 | 1 | 63 | 0.063 | 0.04 | 0.0104 | 0.0104
33 | Оборудование ТП К-1002-15 | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | 1 | 250 | 0.25 | 0.005 | 0.195 | 0.195
34 | Оборудование ТП КФ-2-7 | Томская обл., с.Кафтанчиково, ул.Совхозная, 1а/1 | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
35 | Оборудование ТП Л-19-20 180кВА | Томская обл., Томский р-н, д. Коломино | 1 | 180 | 0.18 | 0.1 | 0.044 | 0.044
36 | Оборудование КТП-К(ВВ)-400/10/0,4 кВ | Томская обл., Томский р-н, СНТ "Стрижи", окр. с. Черная речка | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
37 | Оборудование РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ | г.Томск, ул.Усть-Киргизка, 25/2 | 2 | 650 | 0.65 | 0.411 | 0.109 | 0.109
38 | Оборудование ТП К-5-29 10/0,4 кВ | Томская обл., Томский р-н, п.Светлый, №1 | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
39 | Оборудование ТП 940-35-1 | г.Томск, ул. Причальная 2, стр. 28 | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
40 | Оборудование РП-1 10кВ | мкр. Северный |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Оборудование ТП ГС-6 10/0,4кВ | Томская область,Томский район,д.Кисловка | 2 | 2000 | 2 | 0.8474 | 0.7526 | 0.7526
42 | Оборудование ТП ГС-7 10/0,4кВ | Томская область,Томский район,д.Кисловка | 2 | 1260 | 1.26 | 0.494 | 0.514 | 0.514
43 | Оборудование КТПН №45 630/10/0,4кВ | Томская обл, г. Томск, пр-т Комсомольский,70 | 1 | 630 | 0.63 | 0 | 0.504 | 0.504
44 | Оборудование КТПН №46 1000/10/0,4кВ | Томская обл, г. Томск, пр-т Комсомольский,70 | 1 | 1000 | 1 | 0.55 | 0.25 | 0.25
45 | Оборудование ТП-14-16 10/0,4 кВ | с.Нарга, ул.Молодежная, 16/1 | 1 | 160 | 0.16 | 0.1 | 0.028 | 0.028
46 | Оборудование ТП-1 10/0,4 кВ | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
47 | Оборудование ТП-2 10/0,4 к | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
48 | Оборудование ТП-13 КТПН-100/10/0,4 кВ | г.Томск, Академический мкр., СНТ «Кедр», бригада 11 | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
49 | Оборудование ТП-ГС-8 | Томская область,Томский район,д.Кисловка | 2 | 2000 | 2 | 1.1886 | 0.4114 | 0.4114
50 | Оборудование ТП-РБ-11-2 | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | 1 | 630 | 0.63 | 0.3124 | 0.1916 | 0.1916
51 | Оборудование ТП ГС-7/1 | Томская область,Томский район, д.Кисловка, мкр. Северный | 2 | 1260 | 1.26 | 0.5415 | 0.4665 | 0.4665
52 | Оборудование ТП 10/0,4 160 кВа | Томский район, д.Березкино, ул.Весенняя, 1/1 | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
53 | Оборудование ТП ГС-6/1 | Томская область,Томский район, д.Кисловка, мкр. Северный | 2 | 2000 | 2 | 0.2985 | 1.3015 | 1.3015
54 | Оборудование ТП ГС-10 | Томская область,Томский район, д.Кисловка, мкр. Северный | 2 | 2000 | 2 | 0.9825 | 0.6175 | 0.6175
55 | Оборудование ТП ГС-12 | Томская область,Томский район, д.Кисловка, мкр. Северный | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
56 | Оборудование ТП 10/0,4 кВ 160 кВА ТП Л-17-11/2 | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | 1 | 100 | 0.1 | 0.075 | 0.005 | 0.005
57 | Трансформаторная подстания ТП 10/0,4 250 кВа | Томская обл, п.Белый Яр, ул.Гагарина,133 А | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
58 | Трансформатор подстанции ТП-13 (160кВа) | Томская обл, Томский р-н, Кисловка д. МО "Заречное сельское поселение", Северный мкр. | 1 | 160 | 0.16 | 0.1 | 0.028 | 0.028
59 | Оборудование ТП 10/0,4 кВ 100 кВА ТП Г-1-4 | Томская обл., г. Томск, ул. Сенная Курья, д.9, стр.1 | 1 | 100 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.03
60 | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 160 кВа | Томская обл, п.Белый Яр, ул.Пихровая,18 | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
61 | Оборудование ТП 10/0,4 кВ 100 кВА | г. Томск, ул. Причальная, 20/2 | 1 | 100 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.08
62 | Оборудование ТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Томская область,Томский район, Спасское сельское поселение, п. Синий Утес, мкр "Крутоярский"№, уч. № 133 | 1 | 250 | 0.25 | 0.13 | 0.07 | 0.07
63 | Оборудование ТП 10/0,4 кВ 100 кВА | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Рябиновая, 14 | 1 | 100 | 0.1 | 0.015 | 0.065 | 0.065
64 | Оборудование ТП ГС-14 10/0,4 | Томская область,Томский район, д.Кисловка, мкр. Северный | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
65 | Распределительный пункт РП "Центральный" 10 кВ, | Томская область,Томский район, д.Кисловка, мкр. Центральный |  |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 400 кВА (ТП Л-17-13/1 | Томская обл, Томский р-н, Кайдаловка п, мкр. Владыкино | 1 | 400 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0.32
67 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 400 кВА (ТП Л-17-11/1) | Томская обл, Томский р-н, Кайдаловка п, мкр. Владыкино | 1 | 400 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0.32
68 | Трансформаторная подстанция КТП 3Л-3-2 10/0,4кВ | Томская обл, Томский район, с.Зоркальцево, Шегарский тракт,20. | 1 | 30 | 0.03 | 0.015 | 0.009 | 0.009
69 | Комплексная трансформаторная подстанция 2КТПН-630/10/0,4 кВ (2х630 кВА) | Томская обл, Томский район, д.Кандинка | 2 | 1260 | 1.26 | 0.15 | 0.858 | 0.858
70 | ТП-8 6/0,4 кВ 1000 кВА | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | 1 | 1000 | 1 | 0.54014 | 0.25986 | 0.25986
71 | ТП-40 6/0,4 кВ 2х400 кВА |  | 2 | 800 | 0.8 | 0.2425 | 0.3975 | 0.3975
72 | ТП-55 6/0,4 кВ 400 кВА |  | 1 | 400 | 0.4 | 0.015 | 0.325 | 0.325
73 | КТПН-76 6/0,4 кВ 250 кВА |  | 1 | 250 | 0.25 | 0.183 | 0.017 | 0.017
74 | КТПн-103 6/0,4 кВ 400 кВА |  | 1 | 400 | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 0.24
75 | КТПн-110 6/0,4 кВ 400 кВА |  | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
76 | КТПН-121 10/0,4 кВ 250 кВА |  | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
77 | КТПН-132 6/0,4 кВ 320 кВА |  | 1 | 320 | 0.32 | 0.0304 | 0.2256 | 0.2256
78 | КТПН-146/26 10/0,4 кВ 250 кВА |  | 1 | 250 | 0.25 | 0.117 | 0.083 | 0.083
79 | КТПН-151 6/0,4 кВ 320 кВА |  | 1 | 320 | 0.32 | 0.015 | 0.241 | 0.241
80 | КТПН-155 6/0,4 кВ 400 кВА |  | 1 | 400 | 0.4 | 0.09 | 0.25 | 0.25
81 | КТПН-211 6/0,4 кВ 400 кВА |  | 1 | 400 | 0.4 | 0.163 | 0.177 | 0.177
82 | КТПН-219 6/0,4 кВ 630 кВА |  | 1 | 630 | 0.63 | 0.016 | 0.488 | 0.488
83 | КТПН-221 6/0,4 кВ 630 кВА |  | 1 | 630 | 0.63 | 0 | 0.504 | 0.504
84 | КТПН-296 6/0,4 кВ 630 кВА |  | 1 | 630 | 0.63 | 0.016 | 0.488 | 0.488
85 | ТП-35 6/0,4 кВ 2х400 кВА |  | 2 | 800 | 0.8 | 0.17625 | 0.46375 | 0.46375
86 | ТП-25 10/0,4 кВ 400 кВА |  | 1 | 630 | 0.63 | 0.0585 | 0.4455 | 0.4455
87 | ПП-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | РП-83 6/0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ТП-62 6/0,4 2х320 кВА |  | 2 | 640 | 0.64 | 0.0125 | 0.4995 | 0.4995
90 | РП-1(КТП-3) |  | 2 | 1260 | 1.26 | 0 | 1.008 | 1.008
91 | ГПП-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Оборудование КТП КИ 7-20 | г. Томск, д. Кисловка | 1 | 250 | 0.25 | 0.015 | 0.185 | 0.185
93 | Оборудование ТП № БН-16-14 | Томский район, 4 км автодороги д. Михайловка-с. Александровское - п. Итатка. | 1 | 630 | 0.63 | 0.42 | 0.084 | 0.084
94 | Оборудование КМТП-250/10/0,4 с ТМ 250кВА | Томский район, 4 км автодороги д. Михайловка-с. Александровское - п. Итатка | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
95 | Оборудование ЦРП-10кВ | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | 0 | 4.6 | 0 | 0
96 | Оборудование КТП №1 (10 кВ) | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | 1 | 1000 | 1 |  |  | 0
97 | Оборудование КТП-Б №4 (10кВ) | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | 2 | 2000 | 2 |  |  | 0
98 | Оборудование КТП №2 (10кВ) | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | 2 | 2000 | 2 |  |  | 0
99 | Оборудование ТП № 7 | г. Томск, ул. Кирова, 58 | 1 | 1000 | 1 | 0.8 | 0 | 0
100 | оборудование РУ-10 кВ ТП – 10/0,4 кВ «Недвижимость» | г.Томск, ул. Мостовая, 20/2 | 2 | 650 | 0.65 | 0.045 | 0.475 | 0.475
101 | Оборудование ТП ПО-9-6 | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | 1 | 630 | 0.63 | 0.35 | 0.154 | 0.154
102 | Оборудование РУ - 6/0,4 кВ ТП 610-7 | г. Томск, ул. Водяная, 78 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.31 | 0.698 | 0.698
103 | Оборудование ТП 2х630/10/0,4 кВ | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.79 | 0.218 | 0.218
104 | Оборудование ТП-6 | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | 1 | 1000 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
105 | Оборудование ТП-828 | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | 1 | 100 | 0.1 | 0.078 | 0.002 | 0.002
106 | Оборудование ТП 3-05-19 | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | 1 | 400 | 0.4 | 0.199 | 0.141 | 0.141
107 | Оборудование РП-1 6кВ | г. Томск, пер. Войкова, д.51 |  |  | 0 | 1.6 |  | 0
108 | Оборудование ТП №26 (6 кВ) | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | 2 | 2000 | 2 |  | 0 | 0
109 | Оборудование ТП-4 (400/6/0,4кВ) | «Серебряный бор» | 1 | 400 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 0.14
110 | Оборудование ТП-1 (250/6/0,4кВ) | «Серебряный бор» | 1 | 250 | 0.25 | 0.16 | 0.04 | 0.04
111 | Оборудование ТП-2 (400/6/0,4кВ) | «Серебряный бор» | 1 | 400 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 0.14
112 | Оборудование ТП ЗР-1-9 | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 1 | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
113 | Оборудование ТП ЗР-1-10 | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 2 | 1 | 400 | 0.4 | 0.15 | 0.19 | 0.19
114 | Оборудование ТП СВ-6-3 | п. Копылово, 11-й км. по тракту Томск-Итатка | 1 | 400 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 0.14
115 | Оборудование РУ – 10 кВ ТП РБ-11-14 | Томский район, д. Кудринский участок, ул. Светлая д.12 | 1 | 100 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.01
116 | Оборудование ТП-12п 10/0,4кВ | .Томск, ул. Высоцкого, 27 | 2 | 1260 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0
117 | Оборудование КТП 3Л-3-2 10/0,4кВ | Томская обл., Томский р-н, с. Зоркальцево, Шегарский тракт, 20 | 1 | 30 | 0.03 | 0.01 | 0.014 | 0.014
118 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП В-38-1 | Томская обл., г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы 1а/3 | 1 | 63 | 0.063 | 0.02 | 0.0304 | 0.0304
119 | Оборудование ЯКНО-6 кВ земснаряда | Томская обл., г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы 1а |  |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Оборудование ТП 10/0,4кВ (БС 70.5039) | Томская обл, п. Светлый, 53Г. | 1 | 25 | 0.025 | 0.014 | 0.006 | 0.006
121 | Оборудование ТП БД-13-1 10/0,4кВ (БС 70.5075) | Томская область, Асиновский район, д. Воронино-Яя | 1 | 25 | 0.025 | 0.007 | 0.013 | 0.013
122 | Оборудование ТП T-14-8 10/0,4кВ (БС 70.5082) | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Маяковского 7-а | 1 | 25 | 0.025 | 0.007 | 0.013 | 0.013
123 | Оборудование МТП 10/0,4кВ (БС 70.5101) | Томский район, с. Кандинка, ул. Полевая, 2. | 1 | 25 | 0.025 | 0.005 | 0.015 | 0.015
124 | Оборудование КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5111) | Томская обл., Шагарский район, с. Вознесенка, АМС=81,5 | 1 | 25 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01
125 | Оборудование КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5132) | Томский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 40 | 1 | 25 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01
126 | Оборудование МТП 10/0,4кВ (БС 70.5134) | Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново | 1 | 25 | 0.025 | 0.015 | 0.005 | 0.005
127 | Оборудование КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5138) | Томская обл, Молчановский р-н, с. Тунгусово. | 1 | 25 | 0.025 | 0.005 | 0.015 | 0.015
128 | Оборудование ТП 10/0,4кВ (БС 70.5153) | Томская обл, Зырянский р-н, п. Чердаты. | 1 | 25 | 0.025 | 0.007 | 0.013 | 0.013
129 | Оборудование КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5154) | Томская область, Тегульдетский район, п. Чёрный Яр, ул. Железнодорожная 1/3 | 1 | 25 | 0.025 | 0.007 | 0.013 | 0.013
130 | Оборудование ТП Т-12-3 10/0,4кВ (БС 70.5155) | Томская область, Тегульдетский район, п. Байгалы | 1 | 25 | 0.025 | 0.007 | 0.013 | 0.013
131 | Оборудование КТПН 10/0,4кВ (БС 70.5158) | Томская обл, Первомайский р-н, с. Комсомольск, ул. Строителей,4. | 1 | 25 | 0.025 | 0.007 | 0.013 | 0.013
132 | Оборудование ТП ПР-1010-3 10/0,4кВ (БС 70.5166) | Томская обл., Парабельское поселение, 300 м юго-западнее газокомпрессорной станции | 1 | 25 | 0.025 | 0.005 | 0.015 | 0.015
133 | Оборудование КТП 10/0,4кВ (70.5192) | Томская обл, Шегарский р-н, а/д. Томск-Колпашево, Победа-Киреевск, уч.№17. | 1 | 25 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01
134 | Оборудование ТП К-8-6 10/0,4кВ (70.5243) | Томская обл, Зырянский р-н, п. Богословка, ул. Горького. | 1 | 25 | 0.025 | 0.005 | 0.015 | 0.015
135 | Оборудование ТП 10/0,4кВ (70.5270) | Томская обл, Чаинский р-н, п. Леботер. | 1 | 25 | 0.025 | 0.014 | 0.006 | 0.006
136 | Оборудование КТП Ч-13-5 10/04кВ | Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, ул. Березовая, д. 9 | 1 | 25 | 0.025 | 0.015 | 0.005 | 0.005
137 | Оборудование КТП – Б-10-20 10/04кВ | Томская область, Томский район, п. Мирный | 1 | 25 | 0.025 | 0.015 | 0.005 | 0.005
138 | Оборудование КТП Т-1009-4 10/0,4кВ | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Болотная 11/1 | 1 | 25 | 0.025 | 0.015 | 0.005 | 0.005
139 | Оборудование ТП Т-1009-5 10/0,4кВ | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Чапаева 14/2, сооружение 6 | 1 | 25 | 0.025 | 0.015 | 0.005 | 0.005
140 | Оборудование ТП-250 10/0,4кВ | г. Томск, ул. Алтайская 161А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Оборудование ТП-3 10/0,4кВ | г. Томск, ул. Алтайская 161А | 1 | 630 | 0.63 | 0.45 | 0.054 | 0.054
142 | Оборудование ТП-1 10/0,4кВ | г. Томск, ул. Алтайская 161А | 1 | 630 | 0.63 | 0.45 | 0.054 | 0.054
143 | Оборудование ТП К-16-25 | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
144 | Оборудование ТП Л-17-9 | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | 1 | 400 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.04
145 | Оборудование ТП Л-17-13 | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | 1 | 250 | 0.25 | 0.095 | 0.105 | 0.105
146 | Оборудование ТП Л-17-11 | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | 1 | 160 | 0.16 | 0.1 | 0.028 | 0.028
147 | Оборудование КТП Л-15-51 10/0,4 кВ | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №1 | 1 | 63 | 0.063 | 0.04 | 0.0104 | 0.0104
148 | Оборудование ТП ЗЛ-13-1 | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.9 | 2 | 1630 | 1.63 | 1.204 | 0.1 | 0.1
149 | Оборудование КТП 10/0,4 кВ | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.8а | 1 | 1000 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1
150 | Оборудование ТП 610-24 | г.Томск, ул. Водяная д.59 стр.1 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.355 | 0.653 | 0.653
151 | Оборудование ТП 940-43 | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.55964 | 0.44836 | 0.44836
152 | Оборудование КТП ООО «Причал» | ул. Причальная, 20/2 | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
153 | Оборудование ТП МК-9-4 | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | 1 | 400 | 0.4 | 0 | 0.34 | 0.34
154 | Оборудование ТП МК-10-2 | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | 1 | 400 | 0.4 | 0.06 | 0.28 | 0.28
155 | Оборудование ТП-2 «ОЭЗ» | Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/25, стр.2 | 2 | 3200 | 3.2 | 1.615 | 0.945 | 0.945
156 | Оборудование КТП-250-10/0,4кВ КФ-1-26 | Томская обл., Томский р-н, с. Тахтамышево, Заречная д.6 | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
157 | Оборудование ТП КИ-7-10 | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Береговая, д.3 | 1 | 400 | 0.4 | 0.298 | 0.042 | 0.042
158 | Оборудование ТП КИ-7-11 | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1 | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
159 | Оборудование ТП КИ-7-16 | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1 | 1 | 250 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0.2
160 | Оборудование ТП КИ-7-17 | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1 | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
161 | Оборудование МТП-93 | Томская обл., Томский р-н, Коларовский тр-т №6 | 1 | 40 | 0.04 | 0.025 | 0.007 | 0.007
162 | Оборудование ТП МЛ-10-8 | Томская обл., Шегарский р-н, по автодороге Мельниково-Кожевниково (в районе с. Нащёково) | 1 | 40 | 0.04 | 0.011 | 0.021 | 0.021
163 | Оборудование ТП 25/10/0,4 кВ | Томская обл., Томский р-н, 21-ый километр трассы Томск-Колпашево | 1 | 25 | 0.025 | 0.015 | 0.005 | 0.005
164 | Оборудование КТП №211 | г. Томск, ул. 4-ая Заречная (п. Восточный) | 1 | 160 | 0.16 | 0.025 | 0.103 | 0.103
165 | Оборудование ТП КФ-9-10 | Томская обл., Томский район, с. Кафтанчиково | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
166 | Оборудование ТП У-1-11 | Томская обл., ЗАТО Северск, п. Самусь, у. Кирова, 59 | 1 | 40 | 0.04 | 0.0142 | 0.0178 | 0.0178
167 | Оборудование ТП 10/10/0,23 кВ | Томская обл., Шегарский район, с/т «Клубничка» ПМК-5, ул. Третья Береговая, 8 | 1 | 10 | 0.01 | 0.008 | 0 | 0
168 | Оборудование ТП Г-7-6 | Томская обл., Томский р-н, окрестности с. Калтай, дачный массив | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
169 | Оборудование ТП А-31-44 | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, у. Ивана Буева 80/1, строение 1,2 | 1 | 630 | 0.63 | 0.4 | 0.104 | 0.104
170 | Оборудование МТП МН-13-1 | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, Гришинский тр-т, 28 | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
171 | Оборудование ТП А-38-1 | Томская обл., Асиновский р-н, г.Асино, пер. Проходной, 32 | 1 | 160 | 0.16 | 0.02 | 0.108 | 0.108
172 | Оборудование ТП №1 | Томская обл, г. Томск, ул. Причальная 8 стр.11 | 2 | 800 | 0.8 | 0.005 | 0.635 | 0.635
173 | Оборудование ТП КЖ-10-1 | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.23 | 0.778 | 0.778
174 | Оборудование ТП №А-29-8 | Томская обл., Асиновский р-н, д. Старо-Кусково, ул. Центральная, 1/1 | 1 | 63 | 0.063 | 0.035 | 0.0154 | 0.0154
175 | Оборудование ТП ТМ-1600/10/6 кВ | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | 1 | 1600 | 1.6001 | 1.28 | 8e-05 | 8e-05
176 | Оборудование ТП ТМ-100/6/0,4 кВ | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
177 | Оборудование ТП КО-4-12 10/0,4 кВ | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | 1 | 400 | 0.4 | 0.225 | 0.115 | 0.115
178 | Обордование 2КТПНБ-ПВ/К-250-10/0,4 | Томская область, Кожевниковский район, с. Володино, ул.Коммунистическая, 39/10 | 2 | 500 | 0.5 | 0.21 | 0.19 | 0.19
179 | Оборудование КТП № К-1-7 | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24/1 | 2 | 800 | 0.8 | 0.363 | 0.277 | 0.277
180 | Оборудование КТПН № К-1-21 | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
181 | Оборудование КТПН № К-1-22 | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | 1 | 400 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.04
182 | Оборудование КТПН № К-1-23 | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
183 | Оборудование КТП № К-6-1 | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
184 | Оборудование КТП № К-6-2 | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | 1 | 400 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.04
185 | Оборудование КТП № К-6-3 | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 86А | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
186 | Оборудование ТП 944-39 | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.315 | 0.693 | 0.693
187 | Оборудование КТПН-2х400-10/0,4 (ТП-990) | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | 2 | 800 | 0.8 | 0.245 | 0.395 | 0.395
188 | Оборудование ТП Ч-3-3 | Томская обл., Зырянский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за границами земельного участка, в 3-х км. на юг от ориентира с. Иловка | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
189 | Оборудование ТП-2 | г.Томск, ул. Торговая, 6 | 1 | 1000 | 1 | 0.8 | 0 | 0
190 | Оборудование ТП-1 | г.Томск, ул. Торговая, 6 | 1 | 1000 | 1 | 0.8 | 0 | 0
191 | Оборудование ТП Т-667 | Томская обл., п. Зональная станция, ул. Советская, 2/6 | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
192 | Оборудование ТП ЧЛ-2-7 | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Чилино | 1 | 160 | 0.16 | 0.089 | 0.039 | 0.039
193 | Оборудование ТП ЗЛ-8-16 | Томская обл., Томский р-н, окр. д. Поросино ДНТ «Солнечный+» | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
194 | Оборудование ТП-727 | Томская обл., п. Крутоярский | 1 | 160 | 0.16 | 0.12 | 0.008 | 0.008
195 | Оборудование ТП ЧЛ-8-3 | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой | 1 | 630 | 0.63 | 0.152 | 0.352 | 0.352
196 | Оборудование КТП ЧЛ-8-1 | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой | 1 | 250 | 0.25 | 0.0268 | 0.1732 | 0.1732
197 | Оборудование КТПН-400/10/0,4 | Томская обл, г. Томск, пр. Развития, 7 | 1 | 400 | 0.4 | 0.27 | 0.07 | 0.07
198 | Оборудование ТП А-31-20 | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, ул. Имени Ленина, 170 | 1 | 250 | 0.25 | 0.0095 | 0.1905 | 0.1905
199 | Оборудование ТП Е-4-8 | Томская обл., Первомайский р-н, с. Вознесенка | 1 | 1000 | 1 | 0.66 | 0.14 | 0.14
200 | Оборудование ЗТП КЖ-2-3 | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 стр.21 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.58 | 0.428 | 0.428
201 | Оборудование ЗТП КЖ-2-11 | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.371 | 0.637 | 0.637
202 | Оборудование ЗТП КЖ-2-13 | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д.34А | 2 | 1260 | 1.26 | 0.2882 | 0.7198 | 0.7198
203 | Оборудование ТП МЛ-14-9 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
204 | Оборудование ТП МЛ-14-27 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А | 1 | 630 | 0.63 | 0.3174 | 0.1866 | 0.1866
205 | Оборудование ТП МЛ-14-27 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А | 1 | 630 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0
206 | Оборудование ТП КЖ-8-2 | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, ул. Полевая, д. 1а | 1 | 100 | 0.1 | 0.015 | 0.065 | 0.065
207 | Оборудование ТП У-4-8 | Томская обл., Первомайский р-н., п. Улу-Юл, лесопильный цех | 1 | 400 | 0.4 | 0.17 | 0.17 | 0.17
208 | Оборудование ТП У-4-9 | Томская обл., Первомайский р-н., п. Улу-Юл, АЗС | 1 | 40 | 0.04 | 0.008 | 0.024 | 0.024
209 | Оборудование КТП ПЛ-8-8 | Томская обл., Бакчарский р-н, д. Плотниково, кадастровый №70:05:0100035, АЗС | 1 | 25 | 0.025 | 0.008 | 0.012 | 0.012
210 | Оборудование ТП К-11-13 | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 110 | 1 | 100 | 0.1 | 0.009 | 0.071 | 0.071
211 | Оборудование ТП 3-05-20 | Томская обл., г.Томск, ул. Владимира Высоцкого, д. 26/3 | 1 | 63 | 0.063 | 0.045 | 0.0054 | 0.0054
212 | Яч. №№ 5, 6, 7, 8 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» | г. Томск пер. Мостовой, д.3 |  |  | 0 |  |  | 0
213 | Оборудование ТП-2 | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | 2 | 2000 | 2 | 0.25 | 1.35 | 1.35
214 | Оборудование ТП-3 | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.42 | 0.588 | 0.588
215 | Оборудование КТПН-630 кВА | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 24в | 1 | 630 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0
216 | Оборудование КТПН-1000 кВА | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 86а | 1 | 1000 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8
217 | Оборудование ТП В-40-1 | Томская обл., Асиновский р-н., с. Вознесенка | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
218 | Оборудование ТП №10 | г. Томск, ул. Причальная, 8 | 1 | 250 | 0.25 | 0.03 | 0.17 | 0.17
219 | Оборудование ЦРП-10 кВ | г. Томск, ул. Причальная, 8 | 2 | 880 | 0.88 | 0.47 | 0.234 | 0.234
220 | Оборудование ТП Г-7-3 | Томская обл., Томский р-н., с. Калтай, АЗС | 1 | 100 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.06
221 | Оборудование ТП З-05-15 | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, АЗС | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
222 | Оборудование ТП КФ-9-2 | Томская обл., Томский р-н., в окрестностях д. Кандинка | 1 | 63 | 0.063 | 0.0075 | 0.0429 | 0.0429
223 | Оборудование ТП №48 | г. Томск, ул. Большая Подгорная, 254 | 1 | 63 | 0.063 | 0.02 | 0.0304 | 0.0304
224 | Оборудование ТП 100/10/0,4 | Томская обл., СТ «Левобережье» | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
225 | Оборудование КТПН-890 | г. Томск, ул. Причальная, д. 20/1 | 1 | 1000 | 1 | 0.64 | 0.16 | 0.16
226 | Оборудование ТП 610-51 | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | 4 | 4000 | 4 | 1.52 | 1.68 | 1.68
227 | Оборудование ТП КЖ-18-1 | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 19 | 2 | 2000 | 2 | 0.64 | 0.96 | 0.96
228 | Оборудование ТП КЖ-20-6 | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Десятово | 1 | 160 | 0.16 | 0.0963 | 0.0317 | 0.0317
229 | Оборудование ТП КЖ-16-4 | Томская обл., Кожевниковский р-н, 7-й км. по трассе Кожевниково-Ювала | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
230 | Оборудование ТП ВО-8-7 | Томская обл., Томский р-н, д.Новомихайловка, ул.Лесная, д.3 | 1 | 400 | 0.4 | 0.283 | 0.057 | 0.057
231 | Оборудование ТП №6 | г.Томск, ул.Красновармейская, д.101а стр.3 | 1 | 1000 | 1 | 0.375 | 0.425 | 0.425
232 | Оборудование ТП-100/10/0,4 кВ | Томский р-н, северная часть кад. квартала 70,14,0300092,6017 | 1 | 100 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.02
233 | Оборудование ТП В-6-3 | Томская обл., Зырянский р-н, с. Высокое, ул. Мира 52/4 | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
234 | Оборудование ТП КГ-3-4 | Томская обл.Шегарский р-н, с.Каргала, пер.Молодежный 6а | 1 | 630 | 0.63 | 0.42 | 0.084 | 0.084
235 | Оборудование ТП-954 | Томская обл., Томский р-н, окр. деревни Новомихайловка, мкр.Зеленая долина 2 | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
236 | Оборудование ТП 25/10/0,4 кВ | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино. Ул. 9 Мая, д.76А | 1 | 25 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0
237 | Оборудование ТП ЗЛ-8-19 | Томская область,Томский район, ТСН "Зоркальцевские усадьбы", ул. Полевая, 1 | 1 | 160 | 0.16 | 0.12 | 0.008 | 0.008
238 | Оборудование РП-10 АГНКС | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Оборудование ТП-1 | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а | 2 | 1260 | 1.26 | 0.152 | 0.856 | 0.856
240 | Оборудование ТП-678 | г. Томск, ул. Смирнова, д.1з | 1 | 250 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.18
241 | Оборудование ТП-886 | г. Томск, ул. Высоцкого, д.20/2 | 1 | 800 | 0.8 | 0.57 | 0.07 | 0.07
242 | Оборудование ТП-302 | г. Северск, ул. Автодорога, д.2 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.5169 | 0.4911 | 0.4911
243 | Оборудование ТП 630-10/0,4 кВ | Томский район, мкр.Северный Заречного сельского поселения | 1 | 630 | 0.63 | 0.45 | 0.054 | 0.054
244 | Оборудование ТП ВО-14-5 | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | 1 | 100 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.03
245 | Оборудование ТП ВО-14-6 | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | 1 | 1000 | 1 | 0.25 | 0.55 | 0.55
246 | Оборудование ТП с трансформатором ТМ-100/6/0,4 | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
247 | Оборудование ТП М-17-1 | Томская обл, Томский р-н, карьер «Октябрьский» (с.Александрово) | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
248 | Оборудование ТП ГС-9 | Томский район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, мкр. «Северный» | 2 | 1260 | 1.26 | 0.39 | 0.618 | 0.618
249 | Оборудование ТП ГС-11 | Томский район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, мкр. «Северный» | 2 | 1260 | 1.26 | 0.4329 | 0.5751 | 0.5751
250 | Оборудование ТП с трансформатором 250кВА | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
251 | Оборудование ТП З-05-35 с трансформатором 100кВА | Томская обл., Томский р-н., северная часть кад. квартала 70.14.0300092.6017 | 1 | 100 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.02
252 | Оборудование ТП МК-6-1 с трансформатором 40 кВА | Томская обл., Томский р-н., с.Моряковский затон, ул.Октябрьская 89А/1 | 1 | 40 | 0.04 | 0.01 | 0.022 | 0.022
253 | Оборудование ТП У-4-2 | Томская область, Первомайский район, п.Улу-Юл | 1 | 400 | 0.4 | 0.03 | 0.31 | 0.31
254 | Оборудование ТП КНД-6-4 с трансформатором 250 кВА | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, участок 1/1 | 1 | 250 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05
255 | Оборудование ТП-Л-17-3 | Томская обл., с.Дзержинское, ул. Фабричная д.1 строен. 6, пом. 1024-1027 | 2 | 950 | 0.95 | 0.617 | 0.073 | 0.073
256 | Оборудование ТП-10/0,4 630кВа | Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 50, стр. 12 | 2 | 1260 | 1.26 | 0.5 | 0.508 | 0.508
257 | Оборудование ТП К-1-7 | Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя 14 стр.1 | 2 | 800 | 0.8 | 0.197 | 0.443 | 0.443
258 | Оборудование ТП БР-13-2 | Томская обл, Бакчарский р-н, с.Бакчар | 2 | 1030 | 1.03 | 0.0685 | 0.7555 | 0.7555
259 | Оборудование ТП ПБ-6-12 | Томская обл., Шагераский р-н, п.Кулманы база отдыха «Ивушка» | 1 | 160 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0
260 | Оборудование ТП Л-15-11 | Томская обл., Томский р-н, г. Томск, ул. Московский тракт 115 | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
261 | Оборудование ТП З-05-3 | Томская обл., Томский р-н, д. Михайловка, ул. Энергетическая 9 | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
262 | Оборудование ТП №617 (ТП 940-46) | г. Томск, ул. 5 Армии, 36 | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
263 | Оборудование ТП №576 (А-23-12) | Томская обл., г. Асино, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 160 | 0.16 | 0.1 | 0.028 | 0.028
264 | Оборудование ТП №490 (Г-8-15) | Томская обл., г. Асино, ул. Им. Ленина, д. 80 | 1 | 160 | 0.16 | 0.08 | 0.048 | 0.048
265 | Оборудование ТП А-31-43 | Томская обл., г. Асино, ул. Гончарова, д. 180 | 1 | 100 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.02
266 | Оборудование ТП №820 (ТП-904) | г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 164: | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
267 | Оборудование ТП ПБ-4-15 | Томская обл., д. Победа, пер. Дорожный, д.29 | 1 | 160 | 0.16 | 0.11 | 0.018 | 0.018
268 | Оборудование ТП №784 (ТП 940-2) | г. Томск, пр-т Ленина, д. 283 | 1 | 160 | 0.16 | 0.1 | 0.028 | 0.028
269 | Оборудование ТП №688 (МЧ-3-15) | Томская обл., Молчановский р-н, ул. Димитрова, д. 66 | 1 | 160 | 0.16 | 0.1 | 0.028 | 0.028
270 | Оборудование ТП №540 | Томская обл, п. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 13а | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
271 | Оборудование ТП №1119 (ТП 603-26) | г. Томск, пер. Плеханова, д.8 | 2 | 800 | 0.8 | 0.29 | 0.35 | 0.35
272 | Оборудование ТП №1142 (БЯ-11-14) | Томская обл., Верхнекетский р-н, п. Белый Яр, ул. Таёжная, 17 | 1 | 160 | 0.16 | 0.08 | 0.048 | 0.048
273 | Оборудование ТП №780 (Б-3-47) | Томская обл., с. Богашёво, ул. Новостройка, д.45 корп. 1 | 1 | 100 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.01
274 | Оборудование ТП №1153 (Л-17-23) | Томская обл., с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 1в | 1 | 100 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.01
275 | Оборудование ТП №793 (КЖ-18-7) | Томская обл., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 7 | 1 | 160 | 0.16 | 0.09 | 0.038 | 0.038
276 | Оборудование ТП №849 | Томская обл., с. Мельниково, ул. Школьная, д. 16 | 1 | 160 | 0.16 | 0.09 | 0.038 | 0.038
277 | Оборудование ТП №1151 | Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, д. 107 | 1 | 160 | 0.16 | 0.08 | 0.048 | 0.048
278 | Оборудование ТП Т-11-14 | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Ленина, 83д | 1 | 100 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.02
279 | Оборудование ТП ИТ-17-5 | Томская обл., с. Итатка, ул. Советская, 2 | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
280 | Оборудование ТП П-5-4 | Томская обл., Томский р-н, с. Турунтаево | 1 | 63 | 0.063 | 0.01 | 0.0404 | 0.0404
281 | Оборудование ТП РБ-7-20 | Томская обл., с.Рыбалово, ул.Сибирская, д.5а | 1 | 100 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.01
282 | Оборудование ТП №618 (ТП-808) | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, 179а | 2 | 320 | 0.32 | 0.15 | 0.106 | 0.106
283 | Оборудование ТП 671-96 | Томская обл, г.Томск, ул. Московский тракт, д.107 | 2 | 500 | 0.5 | 0.23 | 0.17 | 0.17
284 | Оборудование ТП КР-4-11 | Томска обл., Кривошеинский р-н, с. Кривошеино, кадастровый номер земельного участка 70:09:0100024:530 | 1 | 40 | 0.04 | 0.015 | 0.017 | 0.017
285 | КТПН-43 | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | 2 | 1260 | 1.26 | 0.5 | 0.508 | 0.508
286 | Оборудование ТП ЗЛ-15-5 | Томская обл., Томский район, ДНП "Слобода Вольная" | 1 | 630 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0
287 | Оборудование ТП 122 | Томская обл., г.Северск, ул.Сосновая д.17, строение 7 | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
288 | Оборудование ТП КЖ-3-12 | Томская обл., с. Кожевниково, ул. Гагарина, 30а | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.00355 | 0.00355
289 | Оборудование КТПН 10/0,4 кВ НЧ-9-33 | Томская обл., п. Зональная станция, ул. Мелиоративная строение 2 | 1 | 630 | 0.63 | 0.5 | 0.004 | 0.004
290 | Оборудование КТП-10/0,4 кВ | Томская обл., п. Зональная станция, ул. Мелиоративная | 1 | 630 | 0.63 | 0.5 | 0.004 | 0.004
291 | Оборудование ТП КУ-16-4 10/0,4 кВ | Томская обл., г. Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | 1 | 100 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0
292 | Оборудование ТП З-05-9 | Томская обл., Томский район, 3-й км Иркутского тракта | 1 | 250 | 0.25 | 0.19 | 0.01 | 0.01
293 | Оборудование ТП 610-48 | Томская обл., г. Томск, пр. Ленина 92/2 | 2 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
294 | Оборудование ТП К-16-38 | Томская обл., Томский район, окр. поселка Копылово. | 1 | 180 | 0.18 | 0.14 | 0.004 | 0.004
295 | Оборудование ТП-У-4-11 | Томская обл., Первомайский р-н., п. Улу-Юл | 1 | 630 | 0.63 | 0.5 | 0.004 | 0.004
296 | Оборудование ТП КИ-5-2 | Томская обл., Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, д. 37 | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
297 | Оборудование ТП-424-1 СТ "Звезда" | Томская обл., Томский район, СТ "Звезда" | 1 | 160 | 0.16 | 0.12 | 0.008 | 0.008
298 | Оборудование ТП Л-15-14 | Томская обл., г. Томск, Шегарский тракт, 12/1 | 1 | 160 | 0.16 | 0.12 | 0.008 | 0.008
299 | Оборудование КТПН-17 | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, д.22а | 1 | 630 | 0.63 | 0.5 | 0.004 | 0.004
300 | Оборудование ТП НЧ-9-2 | Томская обл., п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 24, строение №1 | 1 | 160 | 0.16 | 0.12 | 0.008 | 0.008
301 | Оборудование Л-15-19 | Томская обл., г. Томск, село Тимирязевское, СНТ "Лесная дача" | 1 | 250 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0
302 | Оборудование ТП КИ-5-10 | Томская обл., Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей 25 | 1 | 400 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0
303 | Оборудование ТП ПО-9-6/1 | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | 1 | 400 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.04
304 | Оборудование ТП-46 | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | 2 | 640 | 0.64 | 0.065 | 0.447 | 0.447
305 | Оборудование ТП-41 |  | 2 | 640 | 0.64 | 0.09 | 0.422 | 0.422
306 | Оборудование ТП-63 |  | 2 | 1260 | 1.26 | 0.2365 | 0.7715 | 0.7715
307 | Оборудование ТП-60 |  | 2 | 960 | 0.96 | 0.275 | 0.493 | 0.493
308 | Оборудование ТП-207 |  | 1 | 400 | 0.4 | 0 | 0.34 | 0.34
309 | Оборудование КТПН-75 |  | 1 | 630 | 0.63 | 0.015 | 0.489 | 0.489
310 | Оборудование ТП-88 |  | 2 | 2000 | 2 | 0.944 | 0.656 | 0.656
311 | Оборудование КТПН-202 |  | 1 | 320 | 0.32 | 0.1341 | 0.1219 | 0.1219
312 | Оборудование КТП-19 |  | 1 | 320 | 0.32 | 0 | 0.256 | 0.256
313 | Оборудование ТП-52 |  | 1 | 640 | 0.64 | 0 | 0.512 | 0.512
314 | Оборудование ТП-70 |  | 2 | 1500 | 1.5 | 0.3627 | 0.8373 | 0.8373
315 | Оборудование ТП-85 |  | 1 | 630 | 0.63 | 0.058 | 0.446 | 0.446
316 | Оборудование ТП ПБ-5-23 | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 | 1 | 63 | 0.063 | 0.05 | 0.0004 | 0.0004
317 | Оборудование ТП ПБ-5-1 | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70-70-07/092/2009-420 | 1 | 180 | 0.18 | 0.14 | 0.004 | 0.004
318 | Оборудование КЖ-13-8 | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0101002:3046 | 2 | 320 | 0.32 | 0.25 | 0.006 | 0.006
319 | Оборудование ТП ГС-15 | Томский район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, мкр. «Северный» | 2 | 1260 | 1.26 | 0.493 | 0.515 | 0.515
Примечание:
1 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается с учетом присоединенных потребителей
2 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.