## 
Пункт № 19 пп"г" абз.3
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
|  | Объем | Затраты, тыс. руб. | Срок исполнения | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО по программе: |  | 8352.45
| в т.ч. мероприятия инвестиционной программы |  | 7141.7
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 3 | н.д. | 2023 год
1.2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 1 | н.д. | 2023 год
1.3. | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, шт. | 30 | н.д. | 2023 год
2 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов
2.1 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии (трансформаторов тока), шт. | 21 | 286.75 | 2023 год | тариф
2.2 | Установка приборов коммерческого учета эл.энергии на границах балансовой принадлежности | 40 | 924 | 2023 год | тариф
3 | Инвестиционные проекты (объекты), включенные в инвестиционные или производственные программы
3.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Л-19-20 | 1 | 569.5 | 2023 год | тариф
3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Л-19-20 | 1 | 317.8 | 2023 год | тариф
3.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Г-1 | 1 | 2423.7 | 2023 год | тариф
3.4 | ВЛ-10 кВ ф. БЯ-13 от опоры № 49 до ТП БЯ-13-9 | 1 | 325.8 | 2023 год | тариф
3.5 | ВЛ-10 кВ ф. АП-8 от опоры № 29 до ТП АП-8-10 | 1 | 279.2 | 2023 год | тариф
3.6 | ВЛ-10 кВ ф. ВД-9 от опоры № 37 до ТП ВД-9-1 | 1 | 213.1 | 2023 год | тариф
3.7 | ВЛ-10 кВ ф. БТ-7 от опоры № 57 до ТП БТ-7-11 | 1 | 254.8 | 2023 год | тариф
3.8 | ВЛ-10 кВ ф. Б-18 от опоры № 11253 до ТП БР-18-14 | 1 | 245.7 | 2023 год | тариф
3.9 | ВЛ-10 кВ ф. Н-1003 от опоры № 228 до ТП К-1002-15 | 1 | 165.6 | 2023 год | тариф
3.10 | ВЛ-10 кВ ф. К-1032 от опоры № 353 до ТП К-1032-54 | 1 | 74.3 | 2023 год | тариф
3.11 | ВЛ-10 кВ от опоры № 5 ф. КГ-8-8 до ТП КГ-8-8 | 1 | 164.7 | 2023 год | тариф
3.12 | ВЛ-10 кВ от опоры № 29 до ТП К-29-31-100 | 1 | 168.6 | 2023 год | тариф
3.13 | ВЛ-10 кВ от ТП КР-1018 до ТП КР-1018-13 | 1 | 170.7 | 2023 год | тариф
3.14 | ВЛ-10 кВ от опоры № 91 ф. КФ-2 до опоры № 95 | 1 | 169.1 | 2023 год | тариф
3.15 | ВЛ-10 кВ ф. МР-8 до ТП МР-8-4 | 1 | 167.4 | 2023 год | тариф
3.16 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. ЮЛ-12 до ТП ЮЛ-12-19 | 1 | 169 | 2023 год | тариф
3.17 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. ТГ-14 до ТП ТГ-14-3 | 1 | 186 | 2023 год | тариф
3.18 | ВЛ-10 кВ от опоры № 177 ф. ПВ-7 до ТП ПВ-7-8 | 1 | 186 | 2023 год | тариф
3.19 | ВЛ-10 кВ от ф. П-1010 до ТП П-1010 № 10 | 1 | 195.3 | 2023 год | тариф
3.20 | ВЛ-10 кВ ф. МР-8 до ТП МР-8-15 | 1 | 165.2 | 2023 год | тариф
3.21 | ВЛ-10 кВ от опоры № 158 ПС Левобережная яч. 19 до ТП Л-19-20 | 1 | 195.7 | 2023 год | тариф
3.22 | ВЛ-10 кВ ф. МЖ-5 до ТП МЖ-5-1 | 1 | 168.7 | 2023 год | тариф
3.23 | ВЛ-10 кВ ф. КР-3 до ТП КР-3-13 | 1 | 165.8 | 2023 год | тариф