Раскрытие информации

в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21 января 2004г. №24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

по п.19 пп. г абз.3

Сведения

о потерях, возникающих в электрических сетях

ООО «Томские электрические сети»

тыс. кВт·ч

| Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 кВ | 35 кВ | 6(10) кВ | 0,4 кВ |
| Отпуск электроэнергии в сеть | 97 445,930 | 95,682 | 2 539,916 | 73 961,568 | 20 848,764 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям | 63 041,110 | 83,908 | 361,474 | 56 637,919 | 5 957,809 |
| Потери электроэнергии в сети | 9 563,930 | 246,650 | 1 739,000 | 4 691,717 | 2 886,563 |
| Относительно отпуска ЭЭ в сеть | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
| Нормативные потери электроэнергии* | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 |
| Относительно отпуска ЭЭ в сеть** | 41 320,161 | 1 043,891 | 11 596,969 | 28 326,723 | 379,578 |
| Сверхнормативные потери ЭЭ | - | - | - | - | - |

* Уровень нормативных потерь, утвержден приказом Минэнерго России от 30 сентября 2014 года № 674

** Относительная величина рассчитана к планируемому отпуску в сеть

Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.09.2014 N 674 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций». Приказ зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2014 N 34400

В 2022 году ООО «Томские электрические сети» приобретало объем электрической энергии, необходимый для компенсации потерь в принадлежащих ООО «Томские электрические сети» сетях, у АО «Томскэнергосбыт». Затраты на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях для ООО «Томские электрические сети» в 2022 году составили 30 116,393 тыс. руб. с учетом НДС