## Содержание
Приложение №1
к Пояснительной записке от _______________ №
Формы отчетности для расчета показателей уровня надёжности и качества оказываемых услуг
| ООО "Томские электрические сети" |  |  |  | за | 2017
| (организация) |  |  |  | Расчет произведен на основании Методических указаний утвержденных приказом Минэнерго от 14.10.2013 г. № 718 | факт
№ | Номер формы | Наименование |  |  | Лист | Листов
1 | Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации |  |  | 2 | 1
2 | Форма 1.2 | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  |  | 3 | 1
3 | Форма 1.3 | Предложения по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования |  |  | 4 | 1
4 | Форма 2.1 | Расчет значения индикатора информативности |  |  | 5 | 2
5 | Форма 2.2 | Расчет значения индикатора исполнительности |  |  | 7 | 2
6 | Форма 2.3 | Расчет значения индикатора результативности обратной связи |  |  | 9 | 2
7 | Форма 2.4 | Предложения по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования |  |  | 11 | 2
8 | Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период за 2017 год |  |  | 13 | 1
9 | Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2017 год |  |  | 14 | 1
10 | Форма 3.3 | Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2017 года |  |  | 15 | 1
11 | Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации |  |  | 16 | 1
12 | Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг |  |  | 17 | 1
13 | Форма 8.1 | Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2017 год |  |  | 18 | 3
14 | Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2017 год |  |  | 21 | 1
15 | Факт План | Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2017 год |  |  | 22 | 1
16 | Поясни- тельная | Пояснительная записка |  |  | 23 | 2
| Директор |  | ___________ | Осипов Д.С.
| (должность) |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма.1.1
1 1 | Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
ООО "Томские электрические сети"
| (наименование электросетевой организации) |  | Фактические значения 2017 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Январь - Журнал учета | 0 | 500
2 | Февраль - Журнал учета |  | 523
3 | Март - Журнал учета |  | 575
4 | Апрель - Журнал учета |  | 624
5 | Май - Журнал учета |  | 627
6 | Июнь - Журнал учета |  | 637
7 | Июль - Журнал учета |  | 591
8 | Август - Журнал учета | 1.55 | 607
9 | Сентябрь - Журнал учета |  | 513
10 | Октябрь - Журнал учета | 0.97 | 611
11 | Ноябрь - Журнал учета | 0 | 666
12 | Декабрь - Журнал учета |  | 669
2014
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Январь - Журнал учета | 0 | 0
2 | Февраль - Журнал учета | 0 | 0
3 | Март - Журнал учета | 0 | 0
4 | Апрель - Журнал учета | 0 | 0
5 | Май - Журнал учета | 0 | 0
6 | Июнь - Журнал учета | 0 | 0
7 | Июль - Журнал учета | 0 | 0
8 | Август - Журнал учета | 0 | 0
9 | Сентябрь - Журнал учета | 0 | 0
10 | Октябрь - Журнал учета | 0 | 0
11 | Ноябрь - Журнал учета | 0 | 0
12 | Декабрь - Журнал учета | 0 | 0
2013
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
2012
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
Плановые значения 2019 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
13 | Январь - Журнал учета | 3 | 500
14 | Февраль - Журнал учета | 2 | 523
15 | Март - Журнал учета | 9 | 575
16 | Апрель - Журнал учета | 1.5 | 624
17 | Май - Журнал учета | 23.83 | 627
18 | Июнь - Журнал учета |  | 637
19 | Июль - Журнал учета |  | 591
20 | Август - Журнал учета | 13.3 | 607
21 | Сентябрь - Журнал учета | 5.58 | 513
22 | Октябрь - Журнал учета | 7.15 | 611
23 | Ноябрь - Журнал учета | 10.9 | 666
24 | Декабрь - Журнал учета | 29.78 | 669
Примечание :
0
0
0
0
0
Директор
|  | Осипов Д.С. | ____________________
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма.1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
[6 empty] | ООО "Томские электрические сети" | [5 empty] | При условии пересчета
Всего | #REF! | 2015 | 2016 | 2017 |  | (наименование электросетевой организации) |  | #REF! | 2015 | 2016 | 2017 | Усредненное Фактическое | Плановые значения 2019
[5 empty] | Максимальное за расчетный период число точек присоединения |  |  | 0 | 0 | 0 | 669
[5 empty] | Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  | 0 | 0 | 0 | 106.04
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПП) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851
[5 empty] | Директор |  | Осипов Д.С. |  | _____________ |  |  |  |  | 1 1
[5 empty] | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма.1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (*)
ООО "Томские электрические сети"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование)
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Использование современной системы автоматики, своевременное проведение профилактических ремонтов оборудования, оперативность при устранении аварийных ситуаций. | Замена устаревшего и изношенного оборудования - должна повысить надежность электроснабжения потребителей. Современная РЗА должна обеспечить надлежащий уровень защиты оборудования и обеспечить оперативною подачу электроэнергии при аварийных отключениях. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | год | год | год | год | год
|  |  | план | план | план | план | план | (год)
|  |  | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851 | 0.15613
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (ПТПР) | Оптимизация сроков работы с потребителями по технологическим присоединениям. | Уменьшение cрока рассмотрения заявок позволит более оперативно подключать заявителей. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | год | год | год | год | год | (год)
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8975 | 0.88404
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | Измерение параметров, распределение нагрузок по фазам, своевременное проведение профилактических ремонтов оборудования, переключение анцапф на трансформаторах. провидение обучения с сотрудниками по работе с потребителями | Данные мероприятия должны повысить качество обслуживания потребителей | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | год | год | год | год | год
|  |  | план | план | план | план | план | (год)
|  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования
с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
| Директор | Осипов Д.С. | 2019: ___________
| (должность) | (Ф.И.О.) | 2019: (подпись)
2 Информация предоставляется справочно.

## Форма.2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Томские электрические сети"
(наименование электросетевой организации)
[5 empty] | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | Значение |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2017 |  | Фактиче ское (Ф) | Фактиче ское (Ф) | Фактиче ское (Ф) | Фактиче ское (Ф) | Усредненное Фактическое | Плано вое (П)
[5 empty] | 1 | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | - |  | -- | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений, % | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | прямая | 2
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | - | - | - | - | - | - |  | прямая | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | - - | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | - - | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | - - | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 100 | - - | 2
[5 empty] | 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | - |  | -- | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
[5 empty] | 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | [7 empty] | обратная | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 100 | -- | 2
[5 empty] | 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - |  |  | -- | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
[5 empty] | 7. Итого по индикатору информативности, (ИН) | - | - | - | - | - | - |  | -- | 2
[6 empty] | Директор |  |  | Осипов Д.С. |  | ________
[6 empty] | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма.2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Томские электрические сети"
(наименование электросетевой организации)
[5 empty] | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Значение |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | Фактиче ское (Ф) | Фактиче ское (Ф) | Фактиче ское (Ф) | Фактиче ское (Ф) | Усредненное Фактическое | Плано вое (П)
[5 empty] | 1 | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | - |  |  | -- | 0.5
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | обратная | 0.5
[5 empty] | 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - |  |  | обратная | 0.5
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | - - | 0.5
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | б) для остальных потребителей услуг, дней | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | - - | 0.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
[5 empty] | 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | [6 empty] | 0.5
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | обратная | 0.5
[5 empty] | 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - |  |  | -- | 0.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | прямая | 0.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1: 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию; 5: обратная; 6: 0.2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
[5 empty] | 5. Итого по индикатору исполнительности, (ИС) | - | - | - | - | - | - |  | -- | 0.425
[6 empty] | Директор |  |  | Осипов Д.С. |  | ________
[6 empty] | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма.2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Томские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
[5 empty] | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Значение |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | Фактиче ское (Ф) | Фактиче ское (Ф) | Фактиче ское (Ф) | Фактиче ское (Ф) | Усредненное Фактическое | Плано вое (П)
[5 empty] | 1 | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
[5 empty] | 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - |  |  | - | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
[5 empty] | 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - |  |  | - | 2
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | обратная | 2
[5 empty] | 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - |  |  | прямая | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 2
[5 empty] | 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | [7 empty] | обратная | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 2
[5 empty] | 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - |  |  | - | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
[5 empty] | 6. Итого по индикатору результативности обратной связи, (РС) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
[6 empty] | Директор |  |  | Осипов Д.С.
[6 empty] | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования
(голосовая, СМС и другим способом).

## Форма.2.4
Форма 2.4 - Предложения по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы | [6 empty] | 2012г. Факт от плана 2013 г.
качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "Томские электрические сети" | [6 empty] | Фактиче ское (Ф)-2017гг. |  |  | 2012 - 2017 | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024
(наименование территориальной сетевой организации) | [6 empty] | Значение | Ф / П * 100, (%) | Оцено чный балл | Значение | Значение | Ф / П * 100, (%) | Оцено чный балл |  | Значение | Ф / П * 100, (%) | Оцено чный балл |  | Значение | Ф / П * 100, (%) | Оцено чный балл |  | Значение | Ф / П * 100, (%) | Оцено чный балл |  | Значение | Ф / П * 100, (%) | Оцено чный балл | Значение | Ф / П * 100, (%) | Оцено чный балл | Зависи мость
Наименование показателя | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Фактическое (П) |  |  | Усредненное Фактическое | Плано вое (П) |  |  |  | Плано вое (П) |  |  |  | Плано вое (П) |  |  |  | Плано вое (П) |  |  |  | Плано вое (П) |  |  | Плано вое (П) |  |  |  | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
| план | план | план | план | план | план
Ин 2.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 7. Итого по, (ИН) Форма 2.1 - Расчет знач.индикатору информативности | Ин 2.1.
1. Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | -- | 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг ….. | 1. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.1.Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 100 | 2 | 20 | 20 | 100 | 2 | 0 | 19.7 | 100 | 2 | 0 | 19.4045 | 100 | 2 | 0 | 19.1134 | 100 | 2 | 0 | 18.8267 | 100 | 2 | 19.1134 | 100 | 2 | прямая | 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и ….. | 1.1.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2.Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | прямая | 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в ….. | 1.2.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2. а) Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0.985 | 100 | 2 | 0 | 0.97023 | 100 | 2 | 0 | 0.95567 | 100 | 2 | 0 | 0.94134 | 100 | 2 | 0.95546 | 100 | 2 | - - | а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и …. | 1.2. а) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2. б) Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 1.015 | 98.5222 | 2 | - - | б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по …. | 1.2. б) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2. в) Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1.97 | 100 | 2 | 0 | 1.9405 | 100 | 2 | 0 | 1.9113 | 100 | 2 | 0 | 1.8827 | 100 | 2 | 1.9109 | 98.5222 | 2 | - - | в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и …. | 1.2. в) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
1.2. г) Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 100 | 2 | 7 | 7 | 100 | 2 | 0 | 6.895 | 100 | 2 | 0 | 6.7916 | 100 | 2 | 0 | 6.6897 | 100 | 2 | 0 | 6.5894 | 100 | 2 | 6.6882 | 98.5222 | 2 | - - | г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном ….. | 1.2. г) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2. Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | -- | 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к …. | 2. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.1. Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 1 | 100 | 2 | прямая | 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений …. | 2.1. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.2. Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | прямая | 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации …. | 2.2. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.3. Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | прямая | 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по ….. | 2.3. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3. Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 1 | 100 | 2 | прямая | 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации …. | 3. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
4.Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 1 | 100 | 2 | прямая | 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг …. | 4.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
5. Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | обратная | 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг …. | 5. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
5.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 100 | 2 | 7 | 7 | 100 | 2 | 0 | 6.895 | 100 | 2 | 0 | 6.7916 | 100 | 2 | 0 | 6.6897 | 100 | 2 | 0 | 6.5894 | 100 | 2 | 6.4905 | 100 | 2 |  | 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении …. | 5.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
6.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | -- | 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой …. | 6.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
6.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | обратная | 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении …. | 6.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
6.2.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 101.5228 | 2 | обратная | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие …. | 6.2.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
Ис 2.2. | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |  |  | #REF! |  |  |  | 0.425 | 0 |  |  | 0.425 | 0 |  |  | 0.425 | 0 |  |  | 0.425 | 0 |  |  | 0.425 |  |  | 0.425 |  | 8. Итого по, (ИС), Форма 2.2 - Расчет знач.индикат.исполнительности | Ис 2.2.
1.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | -- | 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с ……. | 1.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.1.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100 | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 0 | 0.985 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 0.97023 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 0.95567 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 0.94134 | 101.5228 | 0.5 | 0.92722 | 101.5228 | 0.5 | обратная | 2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой ……. | 1.1.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.2.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | обратная | 2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки ……. | 1.2.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.2.а) Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 100 | 0.5 | 2 | 2 | 100 | 0.5 | 0 | 1.97 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 1.9405 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 1.9113 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 1.8827 | 101.5228 | 0.5 | 1.8544 | 101.5228 | 0.5 | - - | а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей,….. | 1.2.а) Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.2.б) Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 100 | 0.5 | 2 | 2 | 100 | 0.5 | 0 | 1 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 1 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 1 | 101.5228 | 0.5 | 0 | 1 | 101.5228 | 0.5 | 0.985 | 101.5228 | 0.5 | - - | б) для остальных потребителей услуг, дней | 1.2.б) Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
1.3. Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 100 | 0.5 | обратная | 2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения …. | 1.3. Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
2.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов РФ … | 2.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
2.1.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 100 | 0.5 | 2 | 2 | 100 | 0.5 | 0 | 1.97 | 100 | 0.5 | 0 | 1.9405 | 100 | 0.5 | 0 | 1.9113 | 100 | 0.5 | 0 | 1.8827 | 100 | 0.5 | 1.8544 | 101.5228 | 0.5 | обратная | 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на …… | 2.1.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
3. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | -- | 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования …. | 3.
3.1.Прям. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 98.5222 | 0.5 | прямая | 6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с …. | 3.1.Прям.(0,75.б<80%;0,5.б=(80-120%);0,25.б>120%)
3.2.Обрат. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 100 | 0.5 | обратная | 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие … | 3.2.Обрат. (0,75.б>120%;0,5.б=(80-120%);0,25.б<80%)
4.Обрат. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | обратная | 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите ….. | 4.Обрат. (0,3.б>120%;0,2.б=(80-120%);0,1.б<80%)
4.1. Обрат. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 100 | 0.2 |  | 7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) …. | 4.1. Обрат. (0,3.б>120%;0,2.б=(80-120%);0,1.б<80%)
Рс 2.3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 6. Итого по, (РС) Форма 2.3 - Расчет знач.индикатору результативности обратной связи | Рс 2.3.
1. Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 100 | 2 | 1 | 100 | 2 | прямая | 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по ….. | 1. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | - | 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | 2.
2.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 101.5228 | 2 | обратная | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее …. | 2.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
2.2.Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 101.5228 | 2 | прямая | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей …. | 2.2.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.3. Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | обратная | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, …. | 2.3. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
2.4. Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | обратная | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество | 2.4. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
2.5.Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | прямая | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной …. | 2.5.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
2.6.Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 101.5228 | 2 | прямая | 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных …. | 2.6.Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | - | 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | 3.
3.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0.985 | 100 | 2 | 0 | 0.97023 | 100 | 2 | 0 | 0.95567 | 100 | 2 | 0 | 0.94134 | 100 | 2 | 0.92722 | 101.5228 | 2 | обратная | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения …. | 3.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
3.2. Прям | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | прямая | 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с …. | 3.2. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3.2. а) Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | - | а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 3.2. а) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3.2. б) Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | - | б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 3.2. б) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
3.2. в) Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | - | в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 3.2. в) Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
4. Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | обратная | 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 4. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
4.1. Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 |  | 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на … | 4.1. Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
5. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | - | 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении …. | 5.
5.1.Обрат. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | обратная | 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой … | 5.1.Обрат. (3.б>120%;2.б=(80-120%);1.б<80%)
5.2. Прям. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 2 | прямая | 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в ….. | 5.2. Прям.(3.б<80%;2.б=(80-120%);1,0.б>120%)
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг ТСО (формула 3.1.) | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 |  |  | #REF! |  |  |  | 0.8975 | 0 |  |  | 0.8975 | 0 |  |  | 0.8975 | 0 |  |  | 0.8975 | 0 |  |  | 0.8975 |  |  | 0.8975
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения. | [20 empty] | Директор |  |  | _________ |  |  |  |  | Осипов Д.С.
[21 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
'- Значение не миняются по коэффициенту 0,015, так как по этим позициям значения не могут менятся по чуть-чуть там либо 0, либо 1

## Форма.3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период за 2017 год
ООО "Томские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Показатель (к формуле 2.2) | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число заявок на технологическое присоеденение к сети, поданных в соответствиями с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (NЗАЯВ_ТПР) | 51
2. | Число заявок на технологическое присоеденение к сети, поданных в соответствиями с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (NНСЗАЯВ_ТПР) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (ПЗАЯВ_ТПР) | 1
| Директор | Осипов Д.С.
| (должность) (подпись) | (Ф.И.О.)
| #REF! |  | Осипов Д.С.
| (должность) |  | (Ф.И.О.)

## Форма.3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2017 год
ООО "Томские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Показатель (к формуле 2.3) | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 19
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологическое присоединение заявителей к сети (ПНС_ТПР) | 1
| Директор | Осипов Д.С.
| (должность) (подпись) | (Ф.И.О.)
| #REF! |  | Осипов Д.С.
| (должность) |  | (Ф.И.О.)

## Форма.3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2017 года
ООО "Томские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Показатель (к формуле 2.4) | Значение
1 | 2 | 3
1. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (Почз_тпр) | 51
2. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическое присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (ПНПА_ТПР) | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (ПТПР) определяются по формуле :
ПТПР = 0,4 * ПЗАЯВ_ТПР + 0,4 * ПНС_ТПР + 0,2 * ПНПА_ТПР , (2,1)
ПТПР = | = 0,4 * 1 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 = | 1
| Директор | Осипов Д.С.
| (должность) (подпись) | (Ф.И.О.)
| #REF! |  | Осипов Д.С.
| (должность) |  | (Ф.И.О.)

## Форма.4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
электросетевой организации
ООО "Томские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Плановые значения на 2019 год
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПП) | (1) | 0.15851
2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (ПТПР) | (2.1) | 1
3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (ПТСО) | (3.2) | 0.8975
4. | Плановое значение показателя ПП, ППЛП | (4) | 0.15851
5. | Плановое значение показателя ПТПР, ППЛТПР | (4) | 1
6. | Плановое значение показателя ПТСО, ППЛТСО | (4) | 0.8975
7. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, КНАД | п. 5.1 Методических указаний | 0
8. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Методических указаний | Х
9. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ1 (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Методических указаний | 0
10. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, ККАЧ2 (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Методических указаний | 0
| Директор | Осипов Д.С. | ________________
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма.4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Томские электрические сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование | № формулы Методических указаний | Плановые значения на 2019 год
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: α = 0,75 Для территориальной сетевой организации: α = 0,65 | 1 1 1 1 1 1
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: β = 0,25 | 1 1 1
3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | - | Для территориальной сетевой организации: β1 = 0,25 | 1 1 1
4. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | - | Для территориальной сетевой организации: β2 = 0,1 | 1 1 1
5. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1. | 0 | 1 1 1
6. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1. | Х | 1 1 1 1 1 1
7. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | п. 5.1. | 0 | 1 1 1
8. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | п. 5.1. | 0 | 1 1 1
9. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п. 5.1. | 0 | 1 1 1
Директор | _____________ | Осипов Д.С.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма.8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2017 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ТП | ТП 610-7 | 6 | 09,00 2017.01.09 | 12,00 2017.01.09 | П | 3 | ТП 610-7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ТП | ТП Б-6-9 | 10 | 11,30 2017.04.08 | 13,00 2017.04.08 | П | 1.5 | ТП Б-6-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | КЛ | ТП-12п | 10 | 05,45 2017.08.09 | 17,30 2017.08.09 | В | 11.75 | КЛ 10 кВ ф.5 ТП-12П | [10 empty] | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» (ООО «Горсети») |  | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ВЛ | ТП "Нерудник | 10 | 15,00 2017.02.13 | 16,00 2017.02.13 | П | 1 | ТП "Нерудник |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ВЛ | ТП-12п | 10 | 03,52 2017.08.25 | 05,25 2017.08.25 | В | 1.55 | ВЛ 10 кВ ВЛ - 10 кВ от яч. 5 ТП-12-п | [16 empty] | 1
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ТП | ТП ЗР-1-9 | 10 | 11,00 2017.02.17 | 12,00 2017.02.17 | П | 1 | ТП ЗР-1-9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ВЛ | ТП К-16-25 | 10 | 16,45 2017.09.22 | 22,20 2017.09.22 | В | 5.58 | ВЛ 10 кВ ф.К-16 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 3.4.9.1 | 4.1 | 0
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ТП | ТП Б-6-9 | 10 | 09,00 2017.03.15 | 12,00 2017.03.15 | П | 3 | ТП Б-6-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ТП | ТП ПВ-7-8 | 10 | 11,34 2017.10.10 | 17,45 2017.10.10 | В1 | 6.18 | ТП 10 кВ ТП ПВ-7-8 | [14 empty] | 3.4.10 |  | 0
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | КЛ | ТП АП-8-10 | 10 | 10,00 2017.03.16 | 13,00 2017.03.16 | П | 3 | ТП АП-8-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ПС | ПС 35/10 "Гравийная" | 35 | 22,30 2017.10.12 | 23,28 2017.10.12 | В | 0.97 | КЛ 35 кВ Отпайка от ф.3572;ПС 35 кВ Трансформатор №2 | [13 empty] | 2017-04-28 | 3.4.13.4 | 4.1 | 1
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ВЛ | ТП К-16-25 | 0.4 | 11,00 2017.03.30 | 14,00 2017.03.30 | П | 3 | ВЛ-0,4 ф.1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ТП | КТП ЗЛ-3-2 | 10 | 18,00 2017.11.09 | 02,45 2017.11.10 | В1 | 8.75 | ТП 10 кВ КТП ЗЛ-3-2 | [14 empty] | 3.4.12.1 |  | 0
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | КЛ | ф.ГП-4 | 10 | 08,00 2017.11.21 | 10,09 2017.11.21 | В | 2.15 | КЛ 10 кВ от яч.4 ГПП-2 ф.ГП-72 в сторону ТП-2 «ОЭЗ» | [13 empty] | 2017-10-28 | 3.4.9.1 |  | 0
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ТП | ТП-695 | 10 | 09,20 2017.05.11 | 12,20 2017.05.11 | П | 3 | РП "1 Сиб", КЛ-10кВ ф.21, ТП-695 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ТП | ТП-2 ОЭЗ | 10 | 18,06 2017.12.04 | 18,55 2017.12.04 | В1 | 0.82 | ТП 10 кВ ТП-2 ОЭЗ | [14 empty] | 3.4.9.1 |  | 0
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | КЛ | ТП-12п | 10 | 11,00 2017.05.12 | 15,00 2017.05.12 | А | 4 | Яч.7 ТП-12п | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ООО "Горсети", ООО "Сибирская электросеть |  | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-17 | 10 | 10,40 2017.12.19 | 11,12 2017.12.19 | В1 | 0.53 | ВЛ 10 кВ ф.-17, ТП Л-17-9, ТП Л-17-11, ТП Л-17-13 | [14 empty] | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ТП | ТП 940-43 | 10 | 18,00 2017.05.16 | 20,30 2017.05.16 | А | 2.5 | РП "ЛПК" ООО "Горсети", ТП 940-43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ВЛ | ф.-17 | 10 | 22,03 2017.12.19 | 23,00 2017.12.19 | В1 | 0.95 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.-17 ТП Л-17-9, Л-17-11, Л-17-13 | [14 empty] | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ВЛ | ТП "Нерудник | 10 | 16,45 2017.05.20 | 19,45 2017.05.20 | А | 3 | ТП "Нерудник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3.4.12.3 | 4.14 | 0
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Д.10 | 10 | 10,00 2017.12.22 | 13,29 2017.12.23 | В1 | 27.48 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.Д-10 ТП 10/0,4 кВ "Недвижимость" | [14 empty] | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | ВЛ | ТП-12п | 10 | 17,00 2017.05.20 | 22,00 2017.05.20 | А | 5 | ВЛ-10кВ ООО "Горсети", ТП-12п | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ООО "Горсети", ООО "Сибирская электросеть |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | КЛ | ТП-12п, КЛ от яч. 5 до ТП-726 | 10 | 09,30 2017.05.22 | 11,50 2017.05.22 | П | 2.33 | яч.5 ТП-12п, КЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Горсети |  |  |  | 0
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») ТЭС | КЛ | ф. Г-1 | 10 | 09,00 2017.05.30 | 13,00 2017.05.30 | П | 4 | Ф.Г-1 ПС "Гравийная", ТП "ФССК", ТП "Нерудник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## Форма 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)
Наименование сетевой организации
За | 2017 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 669
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 359
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 310
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.22022
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.07623

## Факт_План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2017 год
ООО "Томские электрические сети"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период 2017 год | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0038 | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8975
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Директор ___________ |  | Осипов Д.С.
(должность) |  | (Ф.И.О.)

## Пояснительная записка
Пояснительная записка
по расчету плановых показателей надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период регулирования тарифов по передаче электрической энергии на 2019-2023гг. | [9 empty] | 1 1 1
ООО "Томские электрические сети"
Расчет произведен на основании требований постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показатели надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» и на основании приказа Минэнерго от 14.10.2013 г. № 718 | [9 empty] | 1 1 1 1
Для целей использования при государственном регулировании тарифов значение показателя уровня надежности оказываемых услуг определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии. | [9 empty] | 1 1 1
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (ПП ) определяется по формуле: | [9 empty] | 1 1 1
ПП = ТПР / NТП , (1)*
где ТПР - фактическая суммарная продолжительность всех прекращений передачи элект- рической энергии в отношении потребителей услуг за расчетный период регулирования, час;
NТП - максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, в том числе принятых в опытно-промышленную эксплуатацию, шт.
*Нумерация согласно Методическим указаниям
Фактичесие значения ПП за 2017 г.- определяются :
ПП = | 0.15851 | = СУММА (0+++++++1,55++0,97+0+) /
/ МАКС (500+523+575+624+627+637+591+607+513+611+666+669)
Показатели уровня качества оказываемых услуг и порядок расчета их значений
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (ПТПР ) определяется по формуле:
ПТПР = 0.4 * Пзаяв_тпр + 0.4 * Пнс_тпр + 0.2 * Пнпа_тпр , (2.1)
где : ПЗАЯВ_ТПР - показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, определяемый исходя из рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, полученных от потребителей и производителей электрической энергии, а также территориальных сетевых организаций (далее - заявители);
где : ПНС_ТПР - показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети;
где : ПНПА_ТПР - показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации.
| ПТПР = 0,4 * ПЗАЯВ_ТПР + 0,4 * ПНС_ТПР + 0,2 * ПНПА_ТПР , (2.1) | [6 empty] | Форма 3.3.
| ПТПР = | 1 | = 0,4 * 1 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети (ПЗАЯВ_ТПР) - определяются :
|  | Пзаяв_тпр = Nзаяв_тпр / max ( 1 ; Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр), (2.2) | [5 empty] | Форма 3.1.
| Пзаяв_тпр = | 1 | = 51 / МАКС ( 1 ; ( 51 - 0 ) )
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологическое
присоединение заявителей к сети (ПНС_ТПР) - определяются :
|  | Пнс_тпр = Nсд_тпр / max ( 1 ; Nсд_тпр - Nнссд_тпр), (2.3) | [5 empty] | Форма 3.2.
| Пнс_тпр = | 1 | = 19 / МАКС ( 1 ; ( 19 - 0 ) )
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическое
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (ПНПА_ТПР)
|  | Пнпа_тпр = Nочз_тпр / max ( 1 ; Nочз_тпр - Nн_тпр), (2.4) | [5 empty] | Форма 3.3.
| Пнпа_тпр = | 1 | = 51 / МАКС ( 1 ; ( 51 - 0 ) )
Значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг (ПТСО)
определяется по формуле :
ПТСО = 0,1 * ИН + 0,7 * ИС + 0,2 * РС , (3.1)
| ПТСО = | 0.8975 | = 0,1 х 2 + 0,7 х 0,425 + 0,2 х 2
Оценка каждого параметра (критерия) производится анализ значения величины
(Ф / П * 100) определяется :
= ЕСЛИ ( И (Ф = 0 ; П = 0 ) ; 100 ; ( ЕСЛИ ( И (Ф = 0 ; П > 0 ) ; 120 ; Ф / П * 100 ) ) )
Оценка каждого параметра производится по трехбалльной шкале, при этом:
Расчет показателя надежности ООО "Томские электрические сети" за 3 предыдуших года :
Так как данные имеются только за 2015 г. Расчет производим исходя из 2015 года.
ПФПi = | 0.15851 | = ( 0,159) / 1
Для первого расчетного периода регулирования, на который устанавливаются плановые
значения, в долгосрочном периоде регулирования плановые значения приравниваются к
среднему значению фактических значений показателей.
|  | ППЛt,I = ППЛt-1,I х (1-р) (4) |  |  |  | - для последующих годов
Плановый показатель надежности ООО "Томские электрические сети" на 2019 год принимается равным
средне фактическому значению с учетом динамики улучшения фактических значений,
а плановое значение на 2020 определяется :
| ППЛt,I = | 0.15613 | = 0,1585 х (1 - 0,015)
ПП ≤ ППЛП х (1+К)
ПТСО ≤ ППЛТСО х (1+К)
ПП ≤ ППЛП х (1-К)
ПТСО ≤ ППЛТСО х (1-К)
Плановый показатель надежности ООО "Томские электрические сети" на 2018 год
ПП = | 0.1585 | → | 0,1585 ≤ 0,214 = 0,1585 х (1 + 0,35)
0,1585 ≥ 0,103 = 0,1585 х (1 - 0,35)
- плановый показатель считается достигнутым
Коб = α х Кнад + β1 х Ккач1 + β2 х К2кач (5)
При расчете планового обобщенного показателя надежности и качества оказываемых услуг
принимаются плановые показатели надежности и качества достигнутыми, т.е. К над/кач =0.
| Коб = | 0 | = 0,65 * 0 + 0,25 * 0 + 0,1 * 0
| Предложения организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования первого долгосрочного периода регулирования 2019-2023гг. представлены в таблице по форме 1.3 Методических указаний | [9 empty] | 1 1 1 1 1
№№п/п | Наименование показателя |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851 | 0.15851 |  | 1 1 1 1 1
2. | Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (ПТПР) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8975 |  | 1 1 1 1 1
3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 |  | 1 1 1 1 1
В приложении представлены формы используемые для расчета плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с Методическими указаниями Министерства энергетики РФ от 29 июня 2010 года № 296 с изменениями от 28 сентября 2012 года (в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012г. №465)
Директор |  |  |  |  | _____________ |  |  | Осипов Д.С.
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)