## 2 квартал
Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2021 | год
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 | ООО "Томские электрические сети" | ТП | ТП-55 | 10 (10.5) | 08,00 2021.04.08 | 13,00 2021.04.08 | В | 5 | ТП-55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.3 | 1
9 | ООО "Томские электрические сети" | ТП | ПП-2, ГПП-13, РП-1 | 10 (10.5) | 07,00 2021.04.19 | 11,00 2021.04.19 | П | 4 | ТП ПП-2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
10 | ООО "Томские электрические сети" | ТП | ВО-14-5 | 10 (10.5) | 12,00 2021.04.19 | 15,00 2021.04.19 | В | 3 | ТП ВО-14-5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
11 | ООО "Томские электрические сети" | ТП | Л-2-15 | 10 (10.5) | 17,00 2021.04.28 | 20,00 2021.04.28 | В | 3 | ТП Л-2-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.3 | 1
12 | ООО "Томские электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.12 от ПС "ГПП-Базовая" | 6 (6.3) | 15,00 2021.05.05 | 16,00 2021.05.05 | В | 1 | КТПН-103, КТПН-296, ТП-40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
13 | ООО "Томские электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от оп.9 до оп.15 | 6 (6.3) | 01,00 2021.05.25 | 05,00 2021.05.25 | П | 4 | ТП-132, ТП-151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
14 | ООО "Томские электрические сети" | ТП | К-5-29 | 10 (10.5) | 16,00 2021.05.28 | 18,00 2021.05.28 | В | 2 | ТП К-5-29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
15 | ООО "Томские электрические сети" | ВЛ | БЯ-6-19 | 0.38 | 19,30 2021.06.08 | 20,30 2021.06.08 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП БЯ-6-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
16 | ООО "Томские электрические сети" | КЛ | ТП-610-7 | 0.38 | 20,15 2021.06.24 | 23,15 2021.06.24 | В | 3 | КЛ-0,4 кВ Ф.4 панель №5 РУ-0,4 кВ ТП-610-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
17 | ООО "Томские электрические сети" | КЛ | ТП Л-17-3 | 0.38 | 10,00 2021.06.25 | 12,00 2021.06.25 | В | 2 | КЛ-0,4 кВ Ф.4 панель №3 РУ-0,4 кВ ТП Л-17-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 3.4.12 | 4.7 | 1