## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | II | квартал | 2022 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | ООО "Томские электрические сети" | ТП | Д-9-1 | 10 (10.5) | 11,00 2022.04.18 | 12,00 2022.04.18 | В | 1 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
3 | ООО "Томские электрические сети" | ТП | ВЛ-6 кВ ф. 25 от ГПП-Базовая | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.22 | 11,00 2022.04.22 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
4 | ООО "Томские электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.21 от ГПП-Базовая | 6 (6.3) | 11,00 2022.05.07 | 15,00 2022.05.07 | В | 4 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
5 | ООО "Томские электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.12 от ГПП-Базовая | 6 (6.3) | 11,00 2022.05.07 | 20,00 2022.05.07 | В | 9 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
6 | ООО "Томские электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.10 от ГПП-Базовая | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.07 | 19,00 2022.05.07 | В | 9 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
7 | ООО "Томские электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.21 от ГПП-Базовая | 6 (6.3) | 15,00 2022.05.15 | 16,00 2022.05.15 | В | 1 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
8 | ООО "Томские электрические сети" | ТП | ТП-93 | 10 (10.5) | 23,00 2022.05.19 | 01,00 2022.05.20 | В | 2 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
9 | ООО "Томские электрические сети" | ТП | ТП 940-43 | 10 (10.5) | 20,00 2022.05.24 | 19,00 2022.05.25 | В | 23 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 0
10 | ООО "Томские электрические сети" | КЛ | КЛ-10 от ПП-2 до ГПП-13 | 10 (10.5) | 18,00 2022.06.05 | 14,00 2022.06.06 | В | 20 | ТП |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
11 | ООО "Томские электрические сети" | КЛ | КЛ-6 ф.24 от ПС ГПП-Базовая до яч.3 ТП-35 | 6 (6.3) | 15,00 2022.06.07 | 17,00 2022.06.07 | В | 2 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
12 | ООО "Томские электрические сети" | КЛ | КЛ-6 ф. 21 ПС ГПП-Базовая | 6 (6.3) | 12,00 2022.06.18 | 23,00 2022.06.18 | В | 11 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
13 | ООО "Томские электрические сети" | КЛ | КЛ-10 ф. Г-6 | 10 (10.5) | 10,00 2022.06.25 | 12,00 2022.06.25 | В | 2 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь